what do i do from now???

que me interesa?

yo quiero en realidad the S parameters, el S21..
en las ecuaciones que tengo??

asumamos 4 antenas siendo x1 el cable de union al splitter 1:4, x2 el splitter

b1 = x1 + x2 + x3 + y1 + x7 + x11 + x12
b2 = x1 + x2 + x3 + y2 + x8 + x11 + x12
b3 = x1 + x2 + x3 + y3 + x9 + x11 + x12
b4 = x1 + x2 + x3 + y4 + x10 + x11 + x12

b5 = x1 + x2 + x4 + y2 + x7 + x11 + x12
b6 = x1 + x2 + x4 + y1 + x8 + x11 + x12
b7 = x1 + x2 + x4 + y2 + x9 + x11 + x12
b8 = x1 + x2 + x4 + y3 + x10 + x11 + x12

b9 = x1 + x2 + x5 + y3 + x7 + x11 + x12
b10 = x1 + x2 + x5 + y2 + x8 + x11 + x12
b11 = x1 + x2 + x5 + y1 + x9 + x11 + x12
b12 = x1 + x2 + x5 + y2 + x10 + x11 + x12

b13 = x1 + x2 + x6 + y4 + x7 + x11 + x12
b14 = x1 + x2 + x6 + y3 + x8 + x11 + x12
b15 = x1 + x2 + x6 + y2 + x9 + x11 + x12
b16 = x1 + x2 + x6 + y1 + x10 + x11 + x12

los b serían la diferencia entre la salida y la entrada del sistema
matricial system...

tengo que poder determinar la potencia de salida de cada una de las antenas,
en realidad no se si es la potencia total sino la diferencia entre cada una de ellas
puedo desglozar los b_i, para poner como salida la potencia de cada uno de los trm

En realidad me interesa que cada camino atenúe la misma cantidad y defase lo mismo.
esto es por el beam que se genera al transmitir, debo poder controlar el ancho del beam
la altura de los lóbulos secundarios y la deformidad del mismo

Por ende, trato de hacer un cambio de nomenclatura, tengo que llevar el sistema a un Ax = b
siendo x lo que quiero determinar.

x sería el camino de transmisión hasta cada antena en particular

x_1 = x1 + x2 + x3
x_2 = x1 + x2 + x4
x_3 = x1 + x2 + x5
x_4 = x1 + x2 + x6

con esto, el sistema queda como sigue:

b1 = x_1 + y1 + x7 + x11 + x12
b2 = x_1 + y2 + x8 + x11 + x12
b3 = x_1 + y3 + x9 + x11 + x12
b4 = x_1 + y4 + x10 + x11 + x12

b5 = x_2 + y2 + x7 + x11 + x12
b6 = x_2 + y1 + x8 + x11 + x12
b7 = x_2 + y2 + x9 + x11 + x12
b8 = x_2 + y3 + x10 + x11 + x12

b9 = x_3 + y3 + x7 + x11 + x12
b10 = x_3 + y2 + x8 + x11 + x12
b11 = x_3 + y1 + x9 + x11 + x12
b12 = x_3 + y2 + x10 + x11 + x12

b13 = x_4 + y4 + x7 + x11 + x12
b14 = x_4 + y3 + x8 + x11 + x12
b15 = x_4 + y2 + x9 + x11 + x12
b16 = x_4 + y1 + x10 + x11 + x12

Deberia trabajar tratando de triangular esta cosa??? llevar a variables seapradas??

b1-b6 = x_1 - x_2 + x7 - x8
b2-b5 = x_1 - x_2 - x7 + x8
b1-b6 + b2-b5 = 2(x_1 - x_2) que tenemos aca????

b6-b11 = x_2 - x_3 + x8 - x9
b7-b10 = x_2 - x_3 - x8 + x9
b6-b11 + b7-b10 = 2(x_2 - x_3)

b11-b16 = x_3 - x_4 + x9 - x10
b12-b15 = x_3 - x_4 - x9 + x10
b11-b16 + b12-b15 = 2(x_3 - x_4)

Habrá alguna relacion entre cantidad de antenas con la separación entre los bi???

Haciendo la diferencia de 2 caminos que están equiespaciados frente al camino de recepción,
obtengo una gran simplificación de la matriz. En este caso ya no tengo diferencia de 2,
asique a seguir pensando
* Si utilizo distancias no equiespaciadas, tengo que utilizar la información de los
acoplamientos entre módulos
b2-b10 = x_1 - x_3
b7-b15 = x_2 - x_4

Puedo unificar ambos métodos separados, haciendo lo mismo en ecuaciones de diferencias mayores a 1

b1-b11 = x_1 - x_3 + x7 - x9
b3-b9 = x_1 - x_3 - x7 + x9
b1-b11 + b3-b9 = 2(x_1 + x_3)

b6-b16 = x_2 - x_4 + x8 - x10
b8-b14 = x_2 - x_4 - x8 + x10
b6-b16 + b8-b14 = 2(x_2 - x_4)

Por lo que estoy viendo, claramente
* la diferencia es de 2 (en los números de la izquierda o los de la derecha),
esto es porque estoy usando antenas separadas por 2 pasos
* El valor de la izquierda o derecha está determinado por la cantidad de antenas,
el valor está determinado por la siguiente ecuación (n_{antiz}-1) * N + n_{antder}

Diferencia de 3:

b1-b16 = x_1 - x_4 + x7 - x10
b4-b13 = x_1 - x_4 - x7 + x10
b1-b16 + b4-b13 = 2(x_1 - x_4)

Con esto tendría la cantidad de ecuaciones necesarias, con esto ya me puedo armar una
linda matriz y ya tengo a medio camino la forma del armado, tengo que ver que otras
formas de ecuaciones que sirvan
%%%%-- En realidad yo se que este método no me sirve del todo por el nivel de acoplamiento,
pero puedo buscar otras formas siguiendo esta idea base --%%%%

/**************************************************************************/
En vez de buscar los acoplamientos directos y después los cruzados, puedo
usar a cualquier punto y despues cruzarlos, este sería el método (me tomo
el resto del día pensando en otro método)
/**************************************************************************/

Como armo la matriz ahora??? reescribo las ecuaciones que obtuve:

b2-b10 = x_1 - x_3
b7-b15 = x_2 - x_4

b1-b6 + b2-b5 = 2(x_1 - x_2)
b6-b11 + b7-b10 = 2(x_2 - x_3)
b11-b16 + b12-b15 = 2(x_3 - x_4)
b1-b11 + b3-b9 = 2(x_1 + x_3)
b6-b16 + b8-b14 = 2(x_2 - x_4)
b1-b16 + b4-b13 = 2(x_1 - x_4)